## Information
Ce tableur est constitué de différents onglet permettant de synthétiser les données de l'audit de façon normalisé. Il permet de plus de les mettre à jour à posteriori, et peut ainsi constituer un outil d'aide à la décision pour el maître d'ouvrage.
Données bâtiment | Contient les données administratives du bâtiment. La surface (plancher), les DJU et le nombre d'occupants sont utilisés dans les autres onglets pour les calculs automatiques
Bilan énergétique | Reporte les données de l'état actuel du bâtiment. Il comprend les données de consommation, de production PV, de conformité réglementaire (DPE, DEET…) et les budgets de fluide et de maintenance correspondants (TTC).
Dans les différents onglets:
Données à saisir
Données calculées
Données à saisir si soumis DEET

## Listes (hidden)
Electricité | Faible | Consommations réelles | ≈ ou <Ratref | Oui | 2010-01-01 | Factures | Absolues | Local vacant | 1 | 2023-04-01
Fioul | Moyen | Consommations théoriques | ≫Ratref | Non | 2010-02-01 | Comptage/sous-comptage | Relatives | Acceuil petite enfance | 2 | 2023-05-01
Gaz | Fort |  | >Ratref |  | 2010-03-01 | Estimation théorique |  | Audiovisuel - Radio - TV | 3 | 2023-06-01
Chauffage urbain |  |  |  |  | 2010-04-01 | Mesure |  | Bureaux - Banque | 4 | 2023-07-01
Bois granulés |  |  |  |  | 2010-05-01 |  |  | Services Publics - Mairie | 5 | 2023-08-01
Bois plaquettes |  |  |  |  | 2010-06-01 |  |  | Services Publics – Locaux Techniques | 6 | 2023-09-01
Géothermie |  |  |  |  | 2010-07-01 |  |  | Commerce - Grande Surface Alimentaire - Supérette | 7 | 2023-10-01
Aérothermie |  |  |  |  | 2010-08-01 |  |  | Commerces et services de détail - Equipement de la personne & loisirs | 8 | 2023-11-01
Autres |  |  |  |  | 2010-09-01 |  |  | Commerces et services de détail - Alimentaire | 9 | 2023-12-01
[5 empty] | 2010-10-01 |  |  | Halles et marchés couverts | 10 | 2024-01-01
[5 empty] | 2010-11-01 |  |  | Culture et spectacles | 11 | 2024-02-01
[5 empty] | 2010-12-01 |  |  | Bibliothèque et médiathèque | 12 | 2024-03-01
[5 empty] | 2011-01-01 |  |  | Enseignement Primaire | 13 | 2024-04-01
[5 empty] | 2011-02-01 |  |  | Enseignement Secondaire - collège | 14 | 2024-05-01
[5 empty] | 2011-03-01 |  |  | Enseignement Secondaire - lycée | 15 | 2024-06-01
[5 empty] | 2011-04-01 |  |  | Enseignement Supérieur | 16 | 2024-07-01
[5 empty] | 2011-05-01 |  |  | Enseignement - Formation continue pour adultes | 17 | 2024-08-01
[5 empty] | 2011-06-01 |  |  | Etablissement de nuit et de loisirs | 18 | 2024-09-01
[5 empty] | 2011-07-01 |  |  | Hébergement touristique de courte durée (auberge de jeunesse, centre-sportif, colonies de vacances, gîte d'étape et refuge de montagne) | 19 | 2024-10-01
[5 empty] | 2011-08-01 |  |  | Imprimerie et reprographie | 20 | 2024-11-01
[5 empty] | 2011-09-01 |  |  | Laboratoires | 21 | 2024-12-01
[5 empty] | 2011-10-01 |  |  | Locaux associatifs | 22 | 2025-01-01
[5 empty] | 2011-11-01 |  |  | Logistique | 23 | 2025-02-01
[5 empty] | 2011-12-01 |  |  | Parc d'expositions | 24 | 2025-03-01
[5 empty] | 2012-01-01 |  |  | Restauration | 25 | 2025-04-01
[5 empty] | 2012-02-01 |  |  | Salle polyvalente | 26 | 2025-05-01
[5 empty] | 2012-03-01 |  |  | Salles serveurs et centres d'exploitation informatique | 27 | 2025-06-01
[5 empty] | 2012-04-01 |  |  | Santé - Centre hospitalier public | 28 | 2025-07-01
[5 empty] | 2012-05-01 |  |  | Santé - Etablissements médico-sociaux | 29 | 2025-08-01
[5 empty] | 2012-06-01 |  |  | Sports - Gymnase | 30 | 2025-09-01
[5 empty] | 2012-07-01 |  |  | Sports - Autres | 31 | 2025-10-01
[5 empty] | 2012-08-01 |  |  | Sports - Piscine | 32 | 2025-11-01
[5 empty] | 2012-09-01 |  |  | Stationnement | 33 | 2025-12-01
[5 empty] | 2012-10-01 |  |  | Terrain de camping | 34 | 2026-01-01
[5 empty] | 2012-11-01 |  |  | Transport (gare, aéroport, locaux de transport urbain) | 35 | 2026-02-01
[5 empty] | 2012-12-01 |  |  |  | 36 | 2026-03-01
[5 empty] | 2013-01-01 |  |  |  | 37 | 2026-04-01
[5 empty] | 2013-02-01 |  |  |  | 38 | 2026-05-01
[5 empty] | 2013-03-01 |  |  |  | 39 | 2026-06-01
[5 empty] | 2013-04-01 |  |  |  | 40 | 2026-07-01
[5 empty] | 2013-05-01 |  |  |  | 41 | 2026-08-01
[5 empty] | 2013-06-01 |  |  |  | 42 | 2026-09-01
[5 empty] | 2013-07-01 |  |  |  | 43 | 2026-10-01
[5 empty] | 2013-08-01 |  |  |  | 44
[5 empty] | 2013-09-01 |  |  |  | 45
[5 empty] | 2013-10-01 |  |  |  | 46
[5 empty] | 2013-11-01 |  |  |  | 47
[5 empty] | 2013-12-01 |  |  |  | 48
[5 empty] | 2014-01-01 |  |  |  | 49
[5 empty] | 2014-02-01 |  |  |  | 50
2014-03-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-06-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-09-01
2014-10-01
2014-11-01
2014-12-01
2015-01-01
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-06-01
2015-07-01
2015-08-01
2015-09-01
2015-10-01
2015-11-01
2015-12-01
2016-01-01
2016-02-01
2016-03-01
2016-04-01
2016-05-01
2016-06-01
2016-07-01
2016-08-01
2016-09-01
2016-10-01
2016-11-01
2016-12-01
2017-01-01
2017-02-01
2017-03-01
2017-04-01
2017-05-01
2017-06-01
2017-07-01
2017-08-01
2017-09-01
2017-10-01
2017-11-01
2017-12-01
2018-01-01
2018-02-01
2018-03-01
2018-04-01
2018-05-01
2018-06-01
2018-07-01
2018-08-01
2018-09-01
2018-10-01
2018-11-01
2018-12-01
2019-01-01
2019-02-01
2019-03-01
2019-04-01
2019-05-01
2019-06-01
2019-07-01
2019-08-01
2019-09-01
2019-10-01
2019-11-01
2019-12-01

## Données bâtiment
Données bâtiment | Données à saisir | Données à saisir si soumis DEET | En rouge, données obligatoires sur cet onglet
Données calculées
Nom du bureau d'étude
Mois/Année de l'audit
Commune
Code postal
Nom du bâtiment
Type de bâtiment (cf normalisation)
Typologie secondaire du bâtiment (si concerné)
Année/période de construction
Surface totale de plancher (Splancher) |  | m²
Surface Hors d'Œuvre Nette (SHON) |  | m²
Surface chauffée estimée |  | m²
Volume chauffé estimé |  | m3
DJU référence site pour l'année de l'audit (en °.j)
Nombre moyen d'occupants du bâtiment par jour
Référence OPERAT

## Bilan énergétique
Etat des lieux
|  | Données à saisir | Données calculées | Données à saisir si soumis DEET |  | Détails par type de consommations (privilégier les consommations réelles): |  |  |  |  | Hypothèses pour mise à jour
[7 empty] | Consommations réelles |  |  |  | Taux d'actualisation énergie | 2%
Energie principale de chauffage | Electricité | [9 empty] | Taux d'actualisation maintenance | 3%
Consommations énergétiques
| Approximation Energie primaire MWh/an | Energie finale MWh/an | % du total | k Euros par an (TTC) | % | kWh Ef /m² | Comparaison à des ratios de références | Prix unitaire (€/kWh) | Source de l'évaluation | Pour les données de consommations par énergie et par usage, il est demandé de prendre en compte la moyenne de consommation sur les 2 ou 3 dernières années. Si cela n'est pas possible, merci de bien faire coincider l'année des données de consommation au DJU renseigné dans l'onglet précédent
Consommations réelles globales par énergie
| 0 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0
Total général (MWh/an) | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 0
Répartition par usage
| Approximation énergie primaire MWh/an | Energie finale MWh/an | % du total | k Euros par an (TTC) | % | kWh Ef /m² | Comparaison à des ratios de références | Prix unitaire (€/kWh) | Source de l'évaluation
Chauffage |  |  | 0% |  | 0% | 0 |  | 0
Eau chaude sanitaire |  |  | 0% |  | 0% | 0 |  | 0
Cuisine |  |  | 0% |  | 0% | 0 |  | 0
Ventilation |  |  | 0% |  | 0% | 0 |  | 0
Eclairage |  |  | 0% |  | 0% | 0 |  | 0
Auxiliaires |  |  | 0% |  | 0% | 0 |  | 0
Autres usages de l'électricité |  |  | 0% |  | 0% | 0 |  | 0
Déperditions des parois
| Energie perdue par type de surface (MWh) | Déperdition % des pertes totales | [5 empty] | Ubât (W.m-2.K-1)
Murs | [6 empty] | Coefficient de transmission surfacique du bâtiment
Baies/Menuiseries
Sol
Ponts thermiques
Toiture
Impact carbone
Emissions CO2 |  | t CO2 eq/an
Production PV sur site
| MWh/an autoconsommés | MWh/an injection réseau | MWh/an total | Source de l'évaluation
Production PV sur Site | 0 | 0 | 0
Données DPE
| Consommation kWhEp/m²/an | Emissions CO2 kgCO2eq/m²/an | Etiquette Energie | Etiquette émissions
Valeurs initiales
DEET et BACS | [12 empty] | Année | Facture énergétique | Coût d'exploitation/ maintenance année
| Consommation de réf DEET MWh/an | Valeurs absolues ou relatives | Début de l'année de reférence DEET (mois-(20)année) | Objectif DEET 2030 (MWh/an) | Objectif DEET 2040 (MWh/an) | Objectif DEET 2050 (MWh/an) | Soumis Décret BACS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Indicateur d'écart ou de conformité |  | Relatives |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Consommations d'eau | [12 empty] | 2 | 0 | 0
| Total m3/an | Ratio m3/usager | k€ /an | € /m3- | Source de l'évaluation | [7 empty] | 3 | 0 | 0
Consommations d'eau (froide et chaude) |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 4 | 0 | 0
Coûts d'exploitation | [12 empty] | 5 | 0 | 0
Scénario 0 | Facture énergétique (k€ TTC/an) | Coût de maintenance à l'année (exploitation, maintenance, changement d'équipement) (k€ TTC/an) |  | Vente électricité PV (k€ TTC/an) | [8 empty] | 6 | 0 | 0
Coût | 0 | [11 empty] | 7 | 0 | 0
[13 empty] | 8 | 0 | 0
[13 empty] | 9 | 0 | 0
[13 empty] | 10 | 0 | 0
Coût global sur 20 ans k€ TTC | 0 | [11 empty] | 11 | 0 | 0
Scénario 0 | Période (nombre d'années) | Coût global sur cette période k€ TTC | [10 empty] | 12 | 0 | 0
Calcul du coût global du BET | [12 empty] | 13 | 0 | 0
[13 empty] | 14 | 0 | 0
[13 empty] | 15 | 0 | 0
[13 empty] | 16 | 0 | 0
[13 empty] | 17 | 0 | 0
[13 empty] | 18 | 0 | 0
[13 empty] | 19 | 0 | 0